Dedetizadora
Elimina
-
26886331 942463901 contato@dedetizadora elimina.com.br
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE APOIO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARIM TESTAI
END: RUA MATA DE SÃO JOÃO
N° 82
BAIRRO: JARDIM PRESIDENTE DUTRA CEP: 07170-180
CNPJ: 45.996.972/0002-16
LOCAL: GUARULHOS - SP
TEL: (11) 4307-4180/96028-5888
LAUDO TÉCNICO-DESINSETIZAÇÃO-DESRATIZAÇÃO-HIEGIENIZAÇÃO DE 04 CX D'ÁGUA 1.000L Produtos Usados:
TWOL (BIFENTRINA E DICLORVÓS)......Reg. MS 3.2398.0053.001-7 (X)
TLIFURAT (FLOCOUMAFEN)....................Reg. MS 3.0425.0158.002-8 (X)
PASTILHAS HIDROSAN.................
.Reg. MS 3.0896.0027 (X)
TEL. PARA EMERGENCIA (11) 5012-5211/5011-5111 OU 0800-148110 INSETICIDAS: ANTIDOTOS, TRATAMENTO SINTOMÁTICO E HISTAMINICOS
Processos Utilizados
(X) Em Líquido
() Armadilha
(X) Iscas
() Gel
( ) CONTRATO
(X) AVULSO -
Realizado em 30/11/2024
OBJETIVO FOI: (X) Desinsetização () Descupinização (X)Desratização (X) Lav. Caixa D'Água Limpeza de Caixas d' Água (TRADICIONAL) - conforme padrões CETESB
( ) Pó
(X) Pastilha
Retirada de Resíduos - Após o esvaziamento, foi efetuada a retirada de detritos lamas e lodo. Limpeza - Conforme orientação técnica foi escovada com escovões de nylon, evitando assim dano ao reservatório. Não indicamos hidro jateamento, pois pode danificar a impermeabilização da caixa e dar vazamentos. Enxágue - Depois de completada a limpeza a assepsia, o reservatório foi enxaguado e preparado para a desinfecção: Desinfecção - Pulverização de hipoclorito de sódio a 2% que é um produto poderoso e purificador de água e que elimina completamente micro-organismos da Cólera, Hepatite A Amebíase, Fungos, Algas e outras doenças de acordo as normas e procedimentos estabelecidos pela Vigilância Sanitária.
FORMAÇÃO NA APLICAÇÃO RESIDUAL
TÉCNICA:
Na aplicação é realizado sobre uma superfície de forma a manter um resíduo de inseticida que permanecerá matando as pragas entrarem com essa superfície. Tal aplicação pode ser dividida em:
a) Intradomicílio: Aplicações de Inseticida realizadas dentro do prédio, etc...
b) Peri domicilio: Aplicações de inseticidas ao redor do prédio, etc...
c) Aplicações residuais Peri focal: É a aplicação de um inseticida residual ao redor dos focos permanentes de baratas, larvas e formigas. Essa aplicação visa manter baratas, aranhas, traças, formigas, quando estes e outros transitarem no rodapé e paredes do recipiente para ovoposição ou descanso.
BICOS UTILIZADOS
Esses bicos produzem um jato plano sendo que o leque de pulverização é formado pelo escoamento do líquido através do orifício de saída originando um fluxo plano com forma de um leque. Trabalham com pressão de 30 a 60 IB/POL2 (2,1 4,2Kg/CM2) e geram gotas efetivamente grandes 300 a 500 micron. atingindo esconderijos, frestas onde estiverem os insetos.
OBS: Foi feita uma Desinsetização na Área interna e Externa deste estabelecimento comercial, foi usado o seguinte produto acima mencionado, foi diluição em certa porcentagem de água atendendo as normas do fabricante exigido pelo Ministério da Saúde de acordo com a Vigilância Sanitária.
лит
Pedro Henrique Venâncio de Oliveira
CRQ: 56789234/SP
Responsável Técnico em Química
CNPJ: 33.304.303/0001-5
30/05/2025
Validade de (06) Meses
Digitalizado com CamScanner